МикроТерм

М

и

о

к

е

Т

р

м

Прайс-лист цен на контроллеры и системы производства ООО «МикроТерм»:

Январь 2006

| № | Наименование выпускаемой продукции | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | МТ04 Универсальный базовый контроллер (AVR RISC процессор, 8 (1- УПТ) входов, 8 (6 силовых) выходов, два 4-х разрядных индикатора) | 7900 |
| 2 | МТ04-02В (МТ11-02) - Контроллер управления инкубацией(датчики-DS1820, HIH3610, оптореле, замена БМИ-Ф-15) | 8200 |
| 3 | МТ03 - Контроллер управления климокамерой(DS1820,HIH3610, 3 канала управления ТЭН до 9 КВт, 1 канал 220 В - клапан охлаждения, 1 канал - пускатель вентилятора) | 20000 |
| 4 | МТ05 - Малогабаритный регулятор температуры (DS1820,управление элементом Пельтье, ЖКИ индикация, встраиваемый вариант – без корпуса) | 700 |
| 5 | МТ04-06 Регулятор температуры (ТСМ,ТСП, DS1820, оптореле 220 В 2 (8) А) | 3500 |
| 6 | МТ04-07 Контроллер многоточечного контроля температуры турбины (до 30 ТСМ) (контроллер+адаптер RS-485 – COM +ПО для ПК) | 11000 |
| 7 | МТ04-10-2 Регулятор температуры пастеризатора молока (2 канала) | 5000 |
| 8 | МТ04-10-1 Регулятор температуры подогревателя сливок | 4000 |
| 9 | МТ11 Универсальный расширяемый базовый контроллер ( AVR RISC процессор, 7 (1-УПТ) входов, 8 силовых каналов оптореле 1 (6 с радиатором) А 400 В, 8 выходов с ОК) | 9000 |
| 10 | Датчик температуры и влажности . | 2400 |
| 11 | Автоматизированная система контроля инкубации (АСКИ) программное обеспечение для компьютера, адаптеры сети RS-485 | 55000 |
| 12 | МТ11-03 Система контроля и управления климатом в цехах по выращиванию птицы (новая разработка) | * |
| 13 | МТ11-16 Регулятор давления пара и мониторинга 6 точек давления пара и 1 точки температуры | 19000 |
| 14 | МТ11-04 Система контроля и управления климатом в теплицах | * |
| 15 | МТ12 Универсальный малый базовый контроллер ( AVR RISC процессор, 4 (1-УПТ) входов, 2 силовых каналов оптореле 1 А 400 В, 4 выхода с ОК, один 4-х разрядный индикатор) | 4500 |
| 16 | МТ12-01 Регулятор температуры для подвалов, омшаников (DS1820, 1 канал регулирования оптореле до 3 А, 1 канал сигнализвции) (с контролем влажности: HIH3610 ) | 3400 |
| 17 | Система автоматизированного управления паро-влажностной обработкой бетона. | * |
| 18 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТЕРМОМЕТРИИ «МикроТерм-Элеватор» | * |
| 19 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА сушки древесины «МикроТерм-лес». | * |
| 20 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА регулирования давления пара. | * |
| 21 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА управления освещением в производственных помещениях | * |
| 22 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА управления контурами отопления цехов, зданий | * |

* цена договорная согласно технического задания.

ООО “МикроТерм” 680007 г. Хабаровск

ул. Волочаевская 25

Тел/Факс: (4212)  213808, 62-58-70,  23-36-15

E-mail: microterm@mail.ru.