Скины настройки коммуникатора gprs

- параметры канала и задержки обратить внимание even – проверка по нечетности и клиент с 1000-1500 мс т.к  сотовая связь  пароль 0000000 внимательно

настройка TCP-com тоже проверка нечетности

на самом коммуникаторе установить

модем  фарго работает только с 9600  по этому надо устанавливать в начале 9600 потом определяться с и сбрасывать