Последовательность подготовки

Устнавливаем tdst-5-08-05-x86.exe

Запускаем  Tibbo VSP Manager

Пишем   настройки

Т.е мой комп  10.100.144.6

И на нем делаем сом15 с устройством  ds100b

10.100.144.15 : 1001

tcp протокол

Спаять разьем дб9  соединить вместе  2-4  3-6

Т.е чтобы был rs-485  вы 3-6 = D+

2-4  = D-