Описание к проекту Call_128

Структура проекта

В группе «Источники» находятся числовые каналы, подключенные к генераторам сигналов. Значения каналов из этой группы передаются в аргументы канала Call «Источники». Далее значение аргументов канала Call «Источники» через канал «Move» передаются в аргументы канала «Чтение_Запись».

Работа с проектом

Для записи аргументов канала «Чтение_запись» надо нажать на кнопку «Записать значения». Далее выключаем канал Move нажатием на кнопку «Подключение / отключение от источника» и передачей 1. Чтобы считать значения из созданного текстового файла нажимаем на кнопку «Cчитать значения».

Включить канал Move можно нажатием на кнопку «Подключение / отключение от источника» и передачей 2.