# (            Программы и документы АСКУЭ по объекту "Вим-Биль-Дан

Адрес  документа -  http://90.189.213.191:4422/temp/askue_wim_bil_dan_sh/askue_wim_bil_dan_sh.doc  дан 2-14-1

| 11 | Документы и страница переведена на другое хранилище - Архив файлов | 3-6-2016 |
| --- | --- | --- |
| 10 | План работ и монтажа на ТП-2 http://90.189.213.191:4422/temp/askue_wim_bil_dan_sh/doc/ | 3-7-2014 |
| 9 | Выяснилось «чудо» п8. А таки, чудес на свете нет. Есть невнимательность. Дело в том, что оставили перемычки токовых цепей, вот и не сгорели счетчики. А по напряжению они выдержали. | 7-5-2014 |
| 8 | «БДИ» Cет-4тм на шильдике 100в а измеряют 220в – http://yadi.sk/d/bLNBwiWRMDrPw | 11-4-2014 |
| 7 | Описание работы с программой опроса через макросы ссылка | 27-1-2014 |
| 6 | Программа опроса через макросы opros_cet04_forma_v2.exe zip-архив 2мб | 3-1-2014 |
| 5 | Фото видео элементов монтажа видео_на_мостике_1 видео_на_мостике_2 | 30-06-2013 |
| 4 | Для Ольги Васильевны - пример протоколов счетчиков через конфигуратор. В архиве и конфигуратор на СЭТ-4TM | 27-06-13 |
| 3 | монтаж счетчиков с двумя интерфейсами на подстанции монтаж_на_ПС_СЭТов_с_двумя_интерфейсами.doc | 2013 |
| 2 | Проект и документация проект_фдос_АСКУЭ_Вимм-Биль-Данн_Петухова-33.doc | 2012 |
| 1 | Подключаем и счетчики ТП, проект и документация на ТП1..4 doc zip | 2012 |

Примечание:

- В таблице указанные документы и материалы, по созданию системы учета электроэнергии;

- Объект работающий! А это означает – нельзя испортить действующее производство! Вот такие сроки и получаются;

- Данные материалы свободны для использования, при условии ссылки на время и автора;

- Наблюдение 1:  Кто забывает свои ошибки – тот осужден на их повторение!    -

- Наблюдение 2: Кто опасней дурака? -  Настойчивый дурак!

Автор  Шабронов Андрей Анатольевич   тс 913-905-8839  shabronov@ngs.ru

Ред.2021-3-14(тсп)

-