## Slide 1
Разработка трехмерного четырехпозиционного датчика магнитного поля
направление 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»
кафедра технической электроники
Студент: Наумов Б.С.., группа ТЭН-21
Руководитель: Старший преподаватель, Шабронов А.А.
Новосибирск, 2026

## Slide 2
Цель:Разработка бюджетного устройства для определения
положения источника магнитного поля и измерение частоты его вращения.
Задачи:
Выбор компонентной базы.
Разработка принципиальной схемы.
Разработка программного обеспечения, для реализации алгоритмов калибровки и спектрального анализа.
Проведение экспериментальной проверки.

## Slide 3
Анализ существующих решений.
Рисунок 1 – Техномаг
Диапазон: ±20 Гс
Цена: 110 000 руб
Рисунок 2 – Magex
Диапазон: от 0,2 до 1 Гс Цена: 3 000 000 руб
Рисунок 3 - Dexinmag
Диапазон: ±300 000 Гс
Цена: 1 000 000 руб
Не измеряют частоту вращения МП !

## Slide 4
Аппаратная реализация
Рисунок 4 – Готовое устройство
Себестоимость: 2000 руб.
Рисунок 5 – Блок с чувствительными элементами
Рисунок 6 – Обработчик данных
Notes: Основными задачами учебно-методического управления являются:
организация учебного процесса вуза;
координация учебной и организационно-методической работы ППС университета
мониторинг образовательного процесса и обеспечение использования его результатов для принятия управленческих решений
координация работы в отношении контингента обучающихся
в соответствии с задачами управление выполняет следующие функции:
организация и планирование учебного процесса
координация деятельности факультетов и других учебных подразделений по организации учебного процесса
организация по составлению расписаний занятий и промежуточной аттестации
организационно-методическое и информационное обеспечение подготовки и реализации процедур лицензирования и аккредитации образовательных программ и СибГУТИ как образовательного учреждения
организационная работа по планированию и проведению практик
организационная работа ГЭК
обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией
контроль использования аудиторного фонда, его оптимизация.
Так как решение о государственной аккредитации принимается в отношении укрупненных групп специальностей и направлений подготовки состав факультетов представлен в следующем составе…

## Slide 5
Функции прибора
Рисунок 7 – Интерфейс устройства
Рисунок 8 – Вывод данных в терминал
Notes: Основными задачами учебно-методического управления являются:
организация учебного процесса вуза;
координация учебной и организационно-методической работы ППС университета
мониторинг образовательного процесса и обеспечение использования его результатов для принятия управленческих решений
координация работы в отношении контингента обучающихся
в соответствии с задачами управление выполняет следующие функции:
организация и планирование учебного процесса
координация деятельности факультетов и других учебных подразделений по организации учебного процесса
организация по составлению расписаний занятий и промежуточной аттестации
организационно-методическое и информационное обеспечение подготовки и реализации процедур лицензирования и аккредитации образовательных программ и СибГУТИ как образовательного учреждения
организационная работа по планированию и проведению практик
организационная работа ГЭК
обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией
контроль использования аудиторного фонда, его оптимизация.
Так как решение о государственной аккредитации принимается в отношении укрупненных групп специальностей и направлений подготовки состав факультетов представлен в следующем составе…

## Slide 6
Выбор компонентной базы
Рисунок 9 – Модуль с микросхемой QMC5883L
Рисунок 10 – Микроконтроллер ESP32
Рисунок 11 – I2C мультиплексор TCA9548A
Notes: Основными задачами учебно-методического управления являются:
организация учебного процесса вуза;
координация учебной и организационно-методической работы ППС университета
мониторинг образовательного процесса и обеспечение использования его результатов для принятия управленческих решений
координация работы в отношении контингента обучающихся
в соответствии с задачами управление выполняет следующие функции:
организация и планирование учебного процесса
координация деятельности факультетов и других учебных подразделений по организации учебного процесса
организация по составлению расписаний занятий и промежуточной аттестации
организационно-методическое и информационное обеспечение подготовки и реализации процедур лицензирования и аккредитации образовательных программ и СибГУТИ как образовательного учреждения
организационная работа по планированию и проведению практик
организационная работа ГЭК
обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией
контроль использования аудиторного фонда, его оптимизация.
Так как решение о государственной аккредитации принимается в отношении укрупненных групп специальностей и направлений подготовки состав факультетов представлен в следующем составе…

## Slide 7
Принципиальная Схема
Рисунок 13 – Принципиальная схема устройства
Notes: Основными задачами учебно-методического управления являются:
организация учебного процесса вуза;
координация учебной и организационно-методической работы ППС университета
мониторинг образовательного процесса и обеспечение использования его результатов для принятия управленческих решений
координация работы в отношении контингента обучающихся
в соответствии с задачами управление выполняет следующие функции:
организация и планирование учебного процесса
координация деятельности факультетов и других учебных подразделений по организации учебного процесса
организация по составлению расписаний занятий и промежуточной аттестации
организационно-методическое и информационное обеспечение подготовки и реализации процедур лицензирования и аккредитации образовательных программ и СибГУТИ как образовательного учреждения
организационная работа по планированию и проведению практик
организационная работа ГЭК
обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией
контроль использования аудиторного фонда, его оптимизация.
Так как решение о государственной аккредитации принимается в отношении укрупненных групп специальностей и направлений подготовки состав факультетов представлен в следующем составе…

## Slide 8
1) Компенсация смещения нуля
2) Компенсация сжатия
где- смещение по осям
где- коэффициент масштабирования
3) Откалиброванное значение
Notes: Основными задачами учебно-методического управления являются:
организация учебного процесса вуза;
координация учебной и организационно-методической работы ППС университета
мониторинг образовательного процесса и обеспечение использования его результатов для принятия управленческих решений
координация работы в отношении контингента обучающихся
в соответствии с задачами управление выполняет следующие функции:
организация и планирование учебного процесса
координация деятельности факультетов и других учебных подразделений по организации учебного процесса
организация по составлению расписаний занятий и промежуточной аттестации
организационно-методическое и информационное обеспечение подготовки и реализации процедур лицензирования и аккредитации образовательных программ и СибГУТИ как образовательного учреждения
организационная работа по планированию и проведению практик
организационная работа ГЭК
обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией
контроль использования аудиторного фонда, его оптимизация.
Так как решение о государственной аккредитации принимается в отношении укрупненных групп специальностей и направлений подготовки состав факультетов представлен в следующем составе…

## Slide 9
Рисунок 14 – Данные до обработки
Рисунок 15 – Данные после обработки
Notes: Основными задачами учебно-методического управления являются:
организация учебного процесса вуза;
координация учебной и организационно-методической работы ППС университета
мониторинг образовательного процесса и обеспечение использования его результатов для принятия управленческих решений
координация работы в отношении контингента обучающихся
в соответствии с задачами управление выполняет следующие функции:
организация и планирование учебного процесса
координация деятельности факультетов и других учебных подразделений по организации учебного процесса
организация по составлению расписаний занятий и промежуточной аттестации
организационно-методическое и информационное обеспечение подготовки и реализации процедур лицензирования и аккредитации образовательных программ и СибГУТИ как образовательного учреждения
организационная работа по планированию и проведению практик
организационная работа ГЭК
обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией
контроль использования аудиторного фонда, его оптимизация.
Так как решение о государственной аккредитации принимается в отношении укрупненных групп специальностей и направлений подготовки состав факультетов представлен в следующем составе…

## Slide 10
Экспериментальная часть
Рисунок 22 – Определение направления до магнита
Для эксперимента была подготовлена бумага с нанесенной на нее градусной шкалой магнит будет перемещаться по окружности с шагом 90 градусов.
В результате измерений прибор показал 3° при отметке 0°, 90° при отметке 90°, 176° при отметке 180°, 270° при отметке 270°.
Notes: Основными задачами учебно-методического управления являются:
организация учебного процесса вуза;
координация учебной и организационно-методической работы ППС университета
мониторинг образовательного процесса и обеспечение использования его результатов для принятия управленческих решений
координация работы в отношении контингента обучающихся
в соответствии с задачами управление выполняет следующие функции:
организация и планирование учебного процесса
координация деятельности факультетов и других учебных подразделений по организации учебного процесса
организация по составлению расписаний занятий и промежуточной аттестации
организационно-методическое и информационное обеспечение подготовки и реализации процедур лицензирования и аккредитации образовательных программ и СибГУТИ как образовательного учреждения
организационная работа по планированию и проведению практик
организационная работа ГЭК
обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией
контроль использования аудиторного фонда, его оптимизация.
Так как решение о государственной аккредитации принимается в отношении укрупненных групп специальностей и направлений подготовки состав факультетов представлен в следующем составе…

## Slide 11
Рисунок 23 – Определение частоты вращения магнита
Чтобы сравнить результат измерений с действительностью, было подсчитано количество оборотов электродвигателя через камеру замедленной съемки. За время t = 5 секунд работы электродвигателя было посчитано N = 65 полных оборота, что сравнимо с частотой:
Рисунок 24 – Результат измерения
В переводе об/мин 13Гц = 780 об/мин
Notes: Основными задачами учебно-методического управления являются:
организация учебного процесса вуза;
координация учебной и организационно-методической работы ППС университета
мониторинг образовательного процесса и обеспечение использования его результатов для принятия управленческих решений
координация работы в отношении контингента обучающихся
в соответствии с задачами управление выполняет следующие функции:
организация и планирование учебного процесса
координация деятельности факультетов и других учебных подразделений по организации учебного процесса
организация по составлению расписаний занятий и промежуточной аттестации
организационно-методическое и информационное обеспечение подготовки и реализации процедур лицензирования и аккредитации образовательных программ и СибГУТИ как образовательного учреждения
организационная работа по планированию и проведению практик
организационная работа ГЭК
обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией
контроль использования аудиторного фонда, его оптимизация.
Так как решение о государственной аккредитации принимается в отношении укрупненных групп специальностей и направлений подготовки состав факультетов представлен в следующем составе…

## Slide 12
Разработан магнитометр на 4 датчиках QMC5883L.
С диапазоном измерений ±2 Гс и ±8 Гс
Реализована автоматическая калибровка.
Азимут: точность ~2°.
Вращение: абсолютная погрешность 0.04 Гц.
Максимальное значение измерений вращения МП: 6000 об/мин
Себестоимость: 2000руб.
Итоги
Notes: Основными задачами учебно-методического управления являются:
организация учебного процесса вуза;
координация учебной и организационно-методической работы ППС университета
мониторинг образовательного процесса и обеспечение использования его результатов для принятия управленческих решений
координация работы в отношении контингента обучающихся
в соответствии с задачами управление выполняет следующие функции:
организация и планирование учебного процесса
координация деятельности факультетов и других учебных подразделений по организации учебного процесса
организация по составлению расписаний занятий и промежуточной аттестации
организационно-методическое и информационное обеспечение подготовки и реализации процедур лицензирования и аккредитации образовательных программ и СибГУТИ как образовательного учреждения
организационная работа по планированию и проведению практик
организационная работа ГЭК
обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией
контроль использования аудиторного фонда, его оптимизация.
Так как решение о государственной аккредитации принимается в отношении укрупненных групп специальностей и направлений подготовки состав факультетов представлен в следующем составе…

## Slide 13
Разработка трехмерного четырехпозиционного датчика магнитного поля
направление 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»
кафедра технической электроники
Студент: Наумов Б.С.., группа ТЭН-21
Руководитель: Старший преподаватель, Шабронов А.А.
Новосибирск, 2026

## Slide 14
Параметр | Значение
Тип чувствительного элемента | Магниторезистивная пленка
Напряжение питания | 2,16 – 3,6 В
Диапазон измерений | ±2 Гс, ±8 Гс
Разрядность АЦП | 16 бит
Разрешающая способность для ±8 Гс | 0,33 мГс
Разрешающая способность для ±2 Гс | 0,083 мГс
Интерфейс передачи данных | I2C
Адрес на шине I2C | 0x0D
Частота обновления данных | 10 / 50 / 100 / 200 (Гц)
Потребляемый ток в режиме измерений | 75 мкА
Потребляемый ток в режиме ожидания | 3 мкА
Рабочий диапазон температур | От -40°C до +85°C
Стоимость | 100 руб.
Таблица 1 – Tехнические характеристики микросхемы QMC5883L.

## Slide 15
Параметр | Значение
Процессор | Xtensa LX6, 2 ядра
Архитектура | 32 бит
Тактовая частота | До 240 МГц
Оперативная память | 520 Кбайт
Флеш-память | 16 Мбайт
Аппаратные интерфейсы | I2C (2 шт.), SPI(2 шт.), UART(3 шт.)
Беспроводные модули | Wi-Fi, Bluetooth
Напряжение питания | 3,3 В
Потребляемый ток в активном режиме | 80 мА
Рабочая температура | От -40°C до +85°C
Стоимость | 300 руб.
Таблица 2 – Технические характеристики микроконтроллера ESP32.

## Slide 16
Параметр | Значение
Тип | I2C мультиплексор
Количество каналов | 8
Адрес на шине I2C | ОТ 0x70 до 0x77, изменяется комбинацией выводов A0, A1, A2
Поддерживаемые режимы I2C | Standard(100 кГц), Fast(400 кГц)
Напряжение питания | 3,3 В
Максимальный ток канала | 50 мА
Потребляемый ток | 10 мкА
Корпус | TSSOP-24
Стоимость | 200 руб.
Таблица 3 – Технические характеристики мультиплексора.

## Slide 17
Параметр | Значение
Контроллер | ST7735
Тип матрицы | TFT
Диагональ | 1,8 дюйма
Разрешение | 128×160 пикселей
Цветность | 16 бит, 65536 цветов
Интерфейс | SPI
Напряжение питания | 3,3 В
Потребляемый ток | 50 – 60 мА
Габариты модуля | 35 ×56 мм
Стоимость | 200 – 300 руб.
Таблица 4 – Технические характеристики дисплея.

## Slide 18
Искажения и метод их устранения
Рисунок 13 – Принципиальная схема устройства
Notes: Основными задачами учебно-методического управления являются:
организация учебного процесса вуза;
координация учебной и организационно-методической работы ППС университета
мониторинг образовательного процесса и обеспечение использования его результатов для принятия управленческих решений
координация работы в отношении контингента обучающихся
в соответствии с задачами управление выполняет следующие функции:
организация и планирование учебного процесса
координация деятельности факультетов и других учебных подразделений по организации учебного процесса
организация по составлению расписаний занятий и промежуточной аттестации
организационно-методическое и информационное обеспечение подготовки и реализации процедур лицензирования и аккредитации образовательных программ и СибГУТИ как образовательного учреждения
организационная работа по планированию и проведению практик
организационная работа ГЭК
обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией
контроль использования аудиторного фонда, его оптимизация.
Так как решение о государственной аккредитации принимается в отношении укрупненных групп специальностей и направлений подготовки состав факультетов представлен в следующем составе…

## Slide 19
1) Компенсация смещения нуля
2) Компенсация сжатия
где- смещение по осям
где- коэффициент масштабирования
3) Откалиброванное значение
Notes: Основными задачами учебно-методического управления являются:
организация учебного процесса вуза;
координация учебной и организационно-методической работы ППС университета
мониторинг образовательного процесса и обеспечение использования его результатов для принятия управленческих решений
координация работы в отношении контингента обучающихся
в соответствии с задачами управление выполняет следующие функции:
организация и планирование учебного процесса
координация деятельности факультетов и других учебных подразделений по организации учебного процесса
организация по составлению расписаний занятий и промежуточной аттестации
организационно-методическое и информационное обеспечение подготовки и реализации процедур лицензирования и аккредитации образовательных программ и СибГУТИ как образовательного учреждения
организационная работа по планированию и проведению практик
организационная работа ГЭК
обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией
контроль использования аудиторного фонда, его оптимизация.
Так как решение о государственной аккредитации принимается в отношении укрупненных групп специальностей и направлений подготовки состав факультетов представлен в следующем составе…

## Slide 20
Определение частоты вращения источника МП
Рисунок 16 – Построение спектра синусоиды частотой 50 Гц
Рисунок 17 – Пример периодического продолжения синусоиды с частотой 55 Гц.
Если начало и конец не совпадают
Notes: Основными задачами учебно-методического управления являются:
организация учебного процесса вуза;
координация учебной и организационно-методической работы ППС университета
мониторинг образовательного процесса и обеспечение использования его результатов для принятия управленческих решений
координация работы в отношении контингента обучающихся
в соответствии с задачами управление выполняет следующие функции:
организация и планирование учебного процесса
координация деятельности факультетов и других учебных подразделений по организации учебного процесса
организация по составлению расписаний занятий и промежуточной аттестации
организационно-методическое и информационное обеспечение подготовки и реализации процедур лицензирования и аккредитации образовательных программ и СибГУТИ как образовательного учреждения
организационная работа по планированию и проведению практик
организационная работа ГЭК
обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией
контроль использования аудиторного фонда, его оптимизация.
Так как решение о государственной аккредитации принимается в отношении укрупненных групп специальностей и направлений подготовки состав факультетов представлен в следующем составе…

## Slide 21
Рисунок 18 – Построение спектра синусоиды частотой 55 Гц
Для решения данной проблемы используется оконная функция Ханна
Рисунок 19 – Оконная функция
Notes: Основными задачами учебно-методического управления являются:
организация учебного процесса вуза;
координация учебной и организационно-методической работы ППС университета
мониторинг образовательного процесса и обеспечение использования его результатов для принятия управленческих решений
координация работы в отношении контингента обучающихся
в соответствии с задачами управление выполняет следующие функции:
организация и планирование учебного процесса
координация деятельности факультетов и других учебных подразделений по организации учебного процесса
организация по составлению расписаний занятий и промежуточной аттестации
организационно-методическое и информационное обеспечение подготовки и реализации процедур лицензирования и аккредитации образовательных программ и СибГУТИ как образовательного учреждения
организационная работа по планированию и проведению практик
организационная работа ГЭК
обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией
контроль использования аудиторного фонда, его оптимизация.
Так как решение о государственной аккредитации принимается в отношении укрупненных групп специальностей и направлений подготовки состав факультетов представлен в следующем составе…

## Slide 22
Рисунок 20 – Сигнал после умножения на окно Ханна.
Рисунок 21 – построение спектра синусоиды 55 Гц используя оконную функцию
Notes: Основными задачами учебно-методического управления являются:
организация учебного процесса вуза;
координация учебной и организационно-методической работы ППС университета
мониторинг образовательного процесса и обеспечение использования его результатов для принятия управленческих решений
координация работы в отношении контингента обучающихся
в соответствии с задачами управление выполняет следующие функции:
организация и планирование учебного процесса
координация деятельности факультетов и других учебных подразделений по организации учебного процесса
организация по составлению расписаний занятий и промежуточной аттестации
организационно-методическое и информационное обеспечение подготовки и реализации процедур лицензирования и аккредитации образовательных программ и СибГУТИ как образовательного учреждения
организационная работа по планированию и проведению практик
организационная работа ГЭК
обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией
контроль использования аудиторного фонда, его оптимизация.
Так как решение о государственной аккредитации принимается в отношении укрупненных групп специальностей и направлений подготовки состав факультетов представлен в следующем составе…

## Slide 23
dsps_wind_hann_f32(hann_buffer, N);//
dsps_fft2r_fc32(complex_table, N);//